## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20253
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-03-01 00:00:00 | 23917.982 | 6.657 | 11.403 | 272.727 | 0.622 | 14.886 | 0.297 | 7.106 | 3.546 | 84.81 | 22.245
2025-03-02 00:00:00 | 23786.565 | 6.827 | 11.081 | 263.581 | 0.292 | 6.954 | 0.293 | 6.964 | 3.466 | 82.454 | 22.763
2025-03-03 00:00:00 | 23612.418 | 6.957 | 12.741 | 300.854 | 1.133 | 26.742 | 0.286 | 6.748 | 3.245 | 76.613 | 23.143
2025-03-04 00:00:00 | 23366.195 | 6.756 | 11.734 | 274.185 | 1.056 | 24.67 | 0.254 | 5.939 | 4.287 | 100.181 | 23.474
2025-03-05 00:00:00 | 23461.725 | 6.742 | 12.495 | 293.157 | 0.83 | 19.481 | 0.241 | 5.654 | 2.251 | 52.813 | 23.238
2025-03-06 00:00:00 | 24349.613 | 6.636 | 10.421 | 253.748 | 0.256 | 6.241 | 0.201 | 4.893 | 1.392 | 33.89 | 22.105
2025-03-07 00:00:00 | 25126.715 | 6.643 | 10.945 | 275.012 | 0.149 | 3.753 | 0.177 | 4.435 | 0.904 | 22.718 | 20.23
2025-03-08 00:00:00 | 25617.654 | 6.62 | 8.909 | 228.24 | 0.031 | 0.783 | 0.19 | 4.861 | 2.061 | 52.802 | 19.888
2025-03-09 00:00:00 | 24694.029 | 6.708 | 9.72 | 240.013 | 0.033 | 0.821 | 0.232 | 5.734 | 2.4 | 59.259 | 20.496
2025-03-10 00:00:00 | 23684.924 | 6.898 | 11.885 | 281.5 | 0.305 | 7.226 | 0.257 | 6.092 | 2.874 | 68.079 | 21.136
2025-03-11 00:00:00 | 23194.09 | 6.907 | 14.568 | 337.882 | 0.951 | 22.059 | 0.248 | 5.745 | 3.74 | 86.742 | 21.773
2025-03-12 00:00:00 | 23474.906 | 6.877 | 14.366 | 337.25 | 0.405 | 9.507 | 0.244 | 5.725 | 3.699 | 86.837 | 22.364
2025-03-13 00:00:00 | 23470.984 | 6.77 | 14.675 | 344.443 | 1.049 | 24.616 | 0.247 | 5.803 | 4.017 | 94.28 | 22.968
2025-03-14 00:00:00 | 23177.846 | 6.638 | 14.229 | 329.81 | 1.295 | 30.018 | 0.244 | 5.655 | 4.853 | 112.478 | 23.441
2025-03-15 00:00:00 | 23260.31 | 6.652 | 10.205 | 237.365 | 2.015 | 46.867 | 0.259 | 6.031 | 4.72 | 109.779 | 23.629
2025-03-16 00:00:00 | 23880.514 | 6.578 | 8.054 | 192.335 | 0.107 | 2.548 | 0.243 | 5.794 | 2.462 | 58.802 | 23.019
2025-03-17 00:00:00 | 24336.195 | 6.554 | 7.07 | 172.056 | 0.029 | 0.708 | 0.307 | 7.458 | 2.38 | 57.926 | 22.054
2025-03-18 00:00:00 | 22787.81 | 6.685 | 6.962 | 158.641 | 0.108 | 2.453 | 0.331 | 7.539 | 2.848 | 64.893 | 21.496
2025-03-19 00:00:00 | 22319.615 | 6.85 | 4.883 | 108.99 | 0.673 | 15.018 | 0.343 | 7.656 | 2.572 | 57.399 | 21.447
2025-03-20 00:00:00 | 23491.119 | 6.974 | 2.775 | 65.193 | 0.688 | 16.15 | 0.315 | 7.396 | 3.603 | 84.639 | 21.55
2025-03-21 00:00:00 | 25324.969 | 6.853 | 7.46 | 181.286 | 0.481 | 12.181 | 0.37 | 9.365 | 2.804 | 71.008 | 21.828
2025-03-22 00:00:00 | 25524.856 | 6.832 | 15.208 | 388.178 | 0.634 | 16.183 | 0.362 | 9.245 | 1.628 | 41.55 | 22.169
2025-03-23 00:00:00 | 25746.971 | 6.826 | 17.406 | 448.15 | 1.099 | 28.31 | 0.333 | 8.56 | 2.895 | 74.53 | 22.447
2025-03-24 00:00:00 | 24566.371 | 6.863 | 19.098 | 469.164 | 0.88 | 21.608 | 0.306 | 7.509 | 2.703 | 66.413 | 22.828
2025-03-25 00:00:00 | 22674.191 | 7.279 | 19.691 | 446.485 | 0.882 | 20 | 0.289 | 6.556 | 2.453 | 55.619 | 23.226
2025-03-26 00:00:00 | 21569.162 | 7.05 | 20.781 | 448.233 | 0.837 | 18.046 | 0.319 | 6.873 | 1.951 | 42.074 | 23.71
2025-03-27 00:00:00 | 23328.867 | 7.059 | 20.185 | 470.891 | 0.813 | 18.967 | 0.343 | 7.99 | 2.255 | 52.615 | 24.117
2025-03-28 00:00:00 | 26112.396 | 6.927 | 18.773 | 490.202 | 0.696 | 18.171 | 0.346 | 9.024 | 4.199 | 109.66 | 24.433
2025-03-29 00:00:00 | 25473.035 | 7.082 | 15.978 | 407.017 | 0.868 | 22.109 | 0.372 | 9.468 | 3.548 | 90.374 | 23.688
2025-03-30 00:00:00 | 24050.113 | 6.951 | 13.659 | 328.506 | 0.705 | 16.958 | 0.29 | 6.982 | 4.117 | 99.002 | 22.327
2025-03-31 00:00:00 | 23922.309 | 6.951 | 12.71 | 304.056 | 0.076 | 1.809 | 0.346 | 8.264 | 2.687 | 64.267 | 21.214
平均值 | 23977.563 | 6.826 | 12.583 | 301.585 | 0.645 | 15.350 | 0.287 | 6.873 | 2.986 | 71.436 | 22.401
最大值 | 26112.396 | 7.279 | 20.781 | 490.202 | 2.015 | 46.867 | 0.372 | 9.468 | 4.853 | 112.478 | 24.433
最小值 | 21569.162 | 6.554 | 2.775 | 65.193 | 0.029 | 0.708 | 0.177 | 4.435 | 0.904 | 22.718 | 19.888
排放总量 | 743304.449 |  |  | 9349.150 |  | 475.843 |  | 213.064 |  | 2214.506