## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20254
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-04-01 00:00:00 | 24803.805 | 6.753 | 13.187 | 327.091 | 0.2 | 4.95 | 0.366 | 9.088 | 2.544 | 63.099 | 20.945
2025-04-02 00:00:00 | 25121.463 | 6.862 | 13.926 | 349.849 | 0.484 | 12.165 | 0.332 | 8.332 | 3.097 | 77.797 | 21.17
2025-04-03 00:00:00 | 25393.984 | 6.89 | 15.437 | 392.006 | 0.871 | 22.121 | 0.336 | 8.541 | 3.612 | 91.713 | 21.601
2025-04-04 00:00:00 | 24934.209 | 7.078 | 14.56 | 363.034 | 0.698 | 17.393 | 0.343 | 8.556 | 4.056 | 101.122 | 21.965
2025-04-05 00:00:00 | 25442.102 | 7.163 | 11.741 | 298.706 | 0.456 | 11.609 | 0.349 | 8.882 | 2.639 | 67.143 | 22.268
2025-04-06 00:00:00 | 24825.68 | 7.03 | 12.163 | 301.951 | 0.838 | 20.805 | 0.357 | 8.861 | 2.059 | 51.128 | 22.35
2025-04-07 00:00:00 | 24175.357 | 7.045 | 12.095 | 292.405 | 1.29 | 31.196 | 0.309 | 7.476 | 2.728 | 65.962 | 22.656
2025-04-08 00:00:00 | 24197.119 | 6.937 | 11.773 | 284.877 | 0.961 | 23.242 | 0.267 | 6.459 | 3.125 | 75.624 | 23.05
2025-04-09 00:00:00 | 23761.479 | 6.838 | 11.465 | 272.418 | 0.737 | 17.517 | 0.281 | 6.68 | 3.728 | 88.588 | 23.541
2025-04-10 00:00:00 | 23661.67 | 6.846 | 10.948 | 259.058 | 0.069 | 1.624 | 0.353 | 8.352 | 2.934 | 69.414 | 23.974
2025-04-11 00:00:00 | 23570.381 | 6.831 | 12.247 | 288.658 | 0.553 | 13.04 | 0.347 | 8.185 | 2.385 | 56.212 | 24.355
2025-04-12 00:00:00 | 23397.394 | 6.681 | 12.205 | 285.574 | 0.795 | 18.611 | 0.353 | 8.255 | 2.443 | 57.166 | 24.571
2025-04-13 00:00:00 | 23327.375 | 6.668 | 11.162 | 260.381 | 0.406 | 9.481 | 0.325 | 7.582 | 1.577 | 36.795 | 24.138
2025-04-14 00:00:00 | 24376.756 | 6.592 | 10.552 | 257.22 | 0.108 | 2.635 | 0.342 | 8.335 | 1.292 | 31.501 | 23.809
2025-04-15 00:00:00 | 24150.029 | 6.528 | 10.346 | 249.853 | 0.126 | 3.053 | 0.335 | 8.086 | 2.74 | 66.162 | 23.803
2025-04-16 00:00:00 | 24129.59 | 6.733 | 10.003 | 241.379 | 0.106 | 2.553 | 0.348 | 8.393 | 2.96 | 71.426 | 24.041
2025-04-17 00:00:00 | 23573.31 | 6.719 | 10.27 | 242.092 | 0.234 | 5.517 | 0.344 | 8.109 | 2.323 | 54.76 | 24.357
2025-04-18 00:00:00 | 23501.967 | 6.529 | 11.065 | 260.052 | 0.149 | 3.506 | 0.365 | 8.574 | 1.829 | 42.978 | 24.65
2025-04-19 00:00:00 | 23194.609 | 6.875 | 11.354 | 263.346 | 0.124 | 2.88 | 0.337 | 7.808 | 0.793 | 18.392 | 24.991
2025-04-20 00:00:00 | 22958.389 | 6.641 | 10.951 | 251.422 | 0.036 | 0.834 | 0.385 | 8.832 | 1.636 | 37.556 | 25.413
2025-04-21 00:00:00 | 22745.758 | 6.451 | 10.266 | 233.5 | 0.035 | 0.787 | 0.393 | 8.948 | 1.643 | 37.365 | 25.779
2025-04-22 00:00:00 | 23649.326 | 6.659 | 10.804 | 255.51 | 0.067 | 1.573 | 0.351 | 8.304 | 1.454 | 34.377 | 26.022
2025-04-23 00:00:00 | 23677.606 | 7.1 | 10.65 | 252.161 | 0.279 | 6.607 | 0.311 | 7.374 | 1.092 | 25.854 | 26.275
2025-04-24 00:00:00 | 23488.109 | 7.108 | 11.271 | 264.723 | 0.118 | 2.781 | 0.316 | 7.43 | 1.108 | 26.018 | 26.554
2025-04-25 00:00:00 | 24140.576 | 7.227 | 10.871 | 262.436 | 0.303 | 7.317 | 0.332 | 8.011 | 1.294 | 31.236 | 26.165
2025-04-26 00:00:00 | 23734.342 | 7.394 | 10.219 | 242.537 | 0.031 | 0.745 | 0.302 | 7.164 | 0.57 | 13.518 | 25.529
2025-04-27 00:00:00 | 23784.15 | 7.109 | 11.549 | 274.675 | 0.188 | 4.476 | 0.341 | 8.112 | 1.263 | 30.046 | 25.349
2025-04-28 00:00:00 | 23981.613 | 6.798 | 12.507 | 299.937 | 0.035 | 0.844 | 0.323 | 7.741 | 3.166 | 75.935 | 25.569
2025-04-29 00:00:00 | 23883.49 | 6.69 | 13.74 | 328.169 | 0.029 | 0.698 | 0.364 | 8.684 | 3.638 | 86.894 | 25.741
2025-04-30 00:00:00 | 23862.906 | 6.582 | 11.805 | 281.703 | 0.104 | 2.47 | 0.334 | 7.962 | 3.558 | 84.901 | 25.875
平均值 | 23981.485 | 6.845 | 11.704 | 281.224 | 0.348 | 8.434 | 0.338 | 8.104 | 2.310 | 55.689 | 24.217
最大值 | 25442.102 | 7.394 | 15.437 | 392.006 | 1.290 | 31.196 | 0.393 | 9.088 | 4.056 | 101.122 | 26.554
最小值 | 22745.758 | 6.451 | 10.003 | 233.500 | 0.029 | 0.698 | 0.267 | 6.459 | 0.570 | 13.518 | 20.945
排放总量 | 719444.544 |  |  | 8436.723 |  | 253.030 |  | 243.116 |  | 1670.682