## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20255
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-05-01 00:00:00 | 24883.836 | 6.501 | 11.626 | 289.295 | 0.225 | 5.604 | 0.369 | 9.173 | 4.119 | 102.504 | 26.002
2025-05-02 00:00:00 | 24854.787 | 6.552 | 12.841 | 319.148 | 0.28 | 6.949 | 0.373 | 9.262 | 3.439 | 85.475 | 26.186
2025-05-03 00:00:00 | 23142.867 | 6.487 | 12.132 | 280.779 | 0.035 | 0.808 | 0.369 | 8.529 | 2.785 | 64.444 | 26.573
2025-05-04 00:00:00 | 24569.516 | 6.455 | 25.355 | 622.971 | 0.061 | 1.495 | 0.4 | 9.816 | 3.482 | 85.553 | 26.819
2025-05-05 00:00:00 | 24285.486 | 6.422 | 10.709 | 260.065 | 0.025 | 0.603 | 0.408 | 9.915 | 4.408 | 107.055 | 27.109
2025-05-06 00:00:00 | 25044.463 | 6.422 | 10.729 | 268.693 | 0.031 | 0.77 | 0.394 | 9.861 | 3.47 | 86.9 | 27.582
2025-05-07 00:00:00 | 24822.449 | 6.574 | 10.549 | 261.841 | 0.021 | 0.522 | 0.398 | 9.89 | 0.57 | 14.141 | 27.664
2025-05-08 00:00:00 | 24705.961 | 6.613 | 10.092 | 249.332 | 0.039 | 0.971 | 0.386 | 9.541 | 0.66 | 16.311 | 27.692
2025-05-09 00:00:00 | 23635.959 | 6.637 | 10.832 | 256.012 | 0.135 | 3.195 | 0.397 | 9.391 | 1.631 | 38.547 | 27.325
2025-05-10 00:00:00 | 20087.971 | 6.613 | 8.258 | 165.887 | 0.038 | 0.769 | 0.354 | 7.116 | 2.858 | 57.416 | 27.016
2025-05-11 00:00:00 | 22765.752 | 6.573 | 7.662 | 174.44 | 0.023 | 0.514 | 0.341 | 7.766 | 8.235 | 187.479 | 26.446
2025-05-12 00:00:00 | 24266.859 | 6.633 | 8.24 | 199.969 | 0.034 | 0.835 | 0.324 | 7.87 | 7.57 | 176.095 | 26.24
2025-05-13 00:00:00 | 24482.494 | 6.583 | 9.375 | 229.515 | 0.036 | 0.886 | 0.332 | 8.127 | 3.913 | 95.793 | 26.184
2025-05-14 00:00:00 | 24559.896 | 6.533 | 8.914 | 218.922 | 0.078 | 1.924 | 0.338 | 8.306 | 4.34 | 106.591 | 26.483
2025-05-15 00:00:00 | 24414.963 | 6.494 | 9.263 | 226.153 | 0.201 | 4.903 | 0.356 | 8.681 | 2.951 | 72.052 | 27.055
2025-05-16 00:00:00 | 24660.193 | 6.462 | 9.918 | 244.582 | 0.293 | 7.218 | 0.363 | 8.96 | 3.019 | 74.463 | 27.203
2025-05-17 00:00:00 | 24299.723 | 6.469 | 10.626 | 258.207 | 0.602 | 14.637 | 0.354 | 8.597 | 4.17 | 101.335 | 27.381
2025-05-18 00:00:00 | 24743.123 | 6.444 | 10.634 | 263.123 | 0.634 | 15.692 | 0.359 | 8.881 | 5.453 | 134.918 | 27.374
2025-05-19 00:00:00 | 24400.367 | 6.467 | 10.22 | 249.359 | 0.368 | 8.979 | 0.355 | 8.67 | 5.475 | 133.588 | 27.373
2025-05-20 00:00:00 | 24265.781 | 6.497 | 9.071 | 220.118 | 0.038 | 0.925 | 0.384 | 9.325 | 5.058 | 122.747 | 27.385
2025-05-21 00:00:00 | 23278.195 | 6.612 | 9.059 | 210.885 | 0.033 | 0.764 | 0.374 | 8.707 | 3.348 | 77.938 | 27.449
2025-05-22 00:00:00 | 23254.92 | 6.537 | 10.042 | 233.528 | 0.036 | 0.832 | 0.353 | 8.219 | 5.053 | 117.499 | 27.743
2025-05-23 00:00:00 | 24004.857 | 6.467 | 11.465 | 275.225 | 0.125 | 3.009 | 0.369 | 8.852 | 5.922 | 142.16 | 27.781
2025-05-24 00:00:00 | 24191.602 | 6.538 | 10.014 | 242.244 | 0.042 | 1.023 | 0.373 | 9.033 | 3.507 | 84.839 | 27.656
2025-05-25 00:00:00 | 23304.857 | 6.663 | 9.953 | 231.949 | 0.038 | 0.885 | 0.35 | 8.155 | 2.722 | 63.427 | 26.88
2025-05-26 00:00:00 | 24149.916 | 6.643 | 10.242 | 247.335 | 0.045 | 1.076 | 0.343 | 8.282 | 4.46 | 107.701 | 26.449
2025-05-27 00:00:00 | 23758.984 | 6.554 | 10.283 | 244.305 | 0.039 | 0.928 | 0.363 | 8.632 | 5.974 | 141.936 | 26.433
2025-05-28 00:00:00 | 22638.738 | 6.455 | 14.405 | 326.101 | 0.488 | 11.044 | 0.379 | 8.58 | 6.861 | 155.322 | 26.429
2025-05-29 00:00:00 | 23227.865 | 6.351 | 10.799 | 250.835 | 0.041 | 0.95 | 0.377 | 8.76 | 7.529 | 174.893 | 26.737
2025-05-30 00:00:00 | 23926.898 | 6.474 | 11.856 | 283.687 | 0.123 | 2.947 | 0.338 | 8.093 | 5.431 | 129.946 | 26.675
2025-05-31 00:00:00 | 23706.133 | 6.53 | 11.485 | 272.269 | 0.047 | 1.105 | 0.344 | 8.148 | 6.455 | 153.016 | 26.651
平均值 | 23946.304 | 6.524 | 10.860 | 260.541 | 0.137 | 3.315 | 0.365 | 8.746 | 4.351 | 103.616 | 26.967
最大值 | 25044.463 | 6.663 | 25.355 | 622.971 | 0.634 | 15.692 | 0.408 | 9.915 | 8.235 | 187.479 | 27.781
最小值 | 20087.971 | 6.351 | 7.662 | 165.887 | 0.021 | 0.514 | 0.324 | 7.116 | 0.570 | 14.141 | 26.002
排放总量 | 742335.411 |  |  | 8076.774 |  | 102.762 |  | 271.138 |  | 3212.084