## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20256
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-06-01 00:00:00 | 25043.619 | 6.423 | 10.622 | 266.004 | 0.042 | 1.061 | 0.363 | 9.1 | 7.427 | 186.005 | 26.804
2025-06-02 00:00:00 | 24699.221 | 6.344 | 10.531 | 260.112 | 0.038 | 0.926 | 0.347 | 8.561 | 8.427 | 208.141 | 27.192
2025-06-03 00:00:00 | 24722.797 | 6.296 | 10.761 | 266.052 | 0.042 | 1.029 | 0.347 | 8.588 | 8.376 | 207.07 | 27.373
2025-06-04 00:00:00 | 24245.598 | 6.74 | 11.117 | 269.534 | 0.055 | 1.322 | 0.35 | 8.484 | 8.936 | 216.669 | 27.232
2025-06-05 00:00:00 | 24462.637 | 7.21 | 10.914 | 266.977 | 0.069 | 1.698 | 0.345 | 8.444 | 9.416 | 230.353 | 27.231
2025-06-06 00:00:00 | 24341.285 | 6.583 | 11.1 | 270.196 | 0.198 | 4.808 | 0.355 | 8.652 | 8.647 | 210.469 | 27.503
2025-06-07 00:00:00 | 24735.615 | 6.674 | 10.079 | 249.31 | 0.164 | 4.056 | 0.364 | 9 | 6.851 | 169.472 | 28.016
2025-06-08 00:00:00 | 24459.617 | 6.842 | 10.614 | 259.616 | 0.17 | 4.159 | 0.361 | 8.836 | 7.301 | 178.567 | 28.485
2025-06-09 00:00:00 | 23902.16 | 6.868 | 10.186 | 243.467 | 0.191 | 4.56 | 0.365 | 8.726 | 6.582 | 157.337 | 28.897
2025-06-10 00:00:00 | 23516.508 | 6.874 | 10.102 | 237.566 | 0.211 | 4.962 | 0.352 | 8.271 | 6.24 | 146.753 | 29.128
2025-06-11 00:00:00 | 23279.246 | 7.028 | 10.137 | 235.991 | 0.278 | 6.474 | 0.369 | 8.6 | 5.157 | 120.06 | 29.278
2025-06-12 00:00:00 | 23648.742 | 7.133 | 9.789 | 231.498 | 0.222 | 5.249 | 0.371 | 8.771 | 2.745 | 64.913 | 29.441
2025-06-13 00:00:00 | 23226.582 | 7.206 | 11.458 | 266.137 | 0.291 | 6.76 | 0.383 | 8.886 | 0.901 | 20.934 | 29.21
2025-06-14 00:00:00 | 23850.012 | 7.204 | 11.313 | 269.811 | 0.196 | 4.662 | 0.351 | 8.358 | 0.815 | 19.435 | 28.862
2025-06-15 00:00:00 | 24198.518 | 7.303 | 10.779 | 260.825 | 0.193 | 4.678 | 0.326 | 7.9 | 0.86 | 20.814 | 28.534
2025-06-16 00:00:00 | 24210.086 | 7.306 | 9.869 | 238.94 | 0.15 | 3.626 | 0.327 | 7.912 | 3.036 | 73.507 | 28.34
2025-06-17 00:00:00 | 24559.938 | 7.333 | 10.385 | 255.057 | 0.099 | 2.426 | 0.313 | 7.685 | 1.694 | 41.602 | 27.934
2025-06-18 00:00:00 | 24045.613 | 7.444 | 11.054 | 265.811 | 0.141 | 3.382 | 0.304 | 7.307 | 1.571 | 37.768 | 27.878
2025-06-19 00:00:00 | 24033.945 | 7.485 | 11.169 | 268.428 | 0.134 | 3.223 | 0.314 | 7.555 | 3.188 | 76.615 | 28.019
2025-06-20 00:00:00 | 24618.676 | 7.386 | 12.156 | 299.276 | 0.19 | 4.676 | 0.338 | 8.309 | 4.101 | 100.956 | 28.286
2025-06-21 00:00:00 | 23729.754 | 7.302 | 11.911 | 282.641 | 0.012 | 0.279 | 0.356 | 8.449 | 4.452 | 105.647 | 28.306
2025-06-22 00:00:00 | 23705.144 | 7.266 | 12.055 | 285.753 | 0.024 | 0.574 | 0.373 | 8.835 | 4.088 | 96.899 | 28.518
2025-06-23 00:00:00 | 23595.57 | 7.198 | 11.877 | 280.235 | 0.025 | 0.582 | 0.354 | 8.351 | 4.111 | 96.997 | 28.748
2025-06-24 00:00:00 | 23353.473 | 7.01 | 11.794 | 275.438 | 0.024 | 0.565 | 0.281 | 6.566 | 4.621 | 107.924 | 28.889
2025-06-25 00:00:00 | 23290.066 | 6.753 | 11.149 | 259.653 | 0.027 | 0.626 | 0.211 | 4.92 | 4.958 | 115.48 | 29.085
2025-06-26 00:00:00 | 23239.961 | 6.89 | 10.607 | 246.518 | 0.018 | 0.413 | 0.142 | 3.293 | 5.515 | 128.176 | 29.066
2025-06-27 00:00:00 | 23758.006 | 7.184 | 11.297 | 268.407 | 0.15 | 3.56 | 0.124 | 2.952 | 3.556 | 84.491 | 29.159
2025-06-28 00:00:00 | 23340.096 | 6.742 | 9.652 | 225.283 | 0.054 | 1.268 | 0.137 | 3.193 | 3.289 | 76.772 | 28.991
2025-06-29 00:00:00 | 23188.912 | 6.781 | 10.28 | 238.386 | 0.031 | 0.727 | 0.173 | 4.004 | 3.757 | 87.128 | 28.977
2025-06-30 00:00:00 | 24137.537 | 6.749 | 9.967 | 240.57 | 0.039 | 0.933 | 0.172 | 4.152 | 3.892 | 93.954 | 28.761
平均值 | 23971.298 | 6.985 | 10.824 | 259.450 | 0.116 | 2.775 | 0.309 | 7.422 | 4.817 | 116.030 | 28.405
最大值 | 25043.619 | 7.485 | 12.156 | 299.276 | 0.291 | 6.760 | 0.383 | 9.100 | 9.416 | 230.353 | 29.441
最小值 | 23188.912 | 6.296 | 9.652 | 225.283 | 0.012 | 0.279 | 0.124 | 2.952 | 0.815 | 19.435 | 26.804
排放总量 | 719138.934 |  |  | 7783.492 |  | 83.264 |  | 222.660 |  | 3480.908