{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["企业监测数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"企业监测数据","index":0,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10]]}
["恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20259"]
["监测时间","水流量","pH","COD",null,"氨氮",null,"总磷",null,"总氮",null,"水温"]
[null,"吨","","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","℃"]
["2025-09-01 00:00:00","24837.818","6.948","7.761","192.767","0.538","13.351","0.187","4.645","2.467","61.281","29.091"]
["2025-09-02 00:00:00","24657.264","6.95","8.803","217.071","0.182","4.485","0.182","4.495","3.601","88.788","29.166"]
["2025-09-03 00:00:00","24469.416","6.939","8.127","198.869","0.282","6.891","0.181","4.436","3.184","77.917","29.474"]
["2025-09-04 00:00:00","24200.023","6.931","8.867","214.595","0.235","5.677","0.186","4.493","2.957","71.566","29.786"]
["2025-09-05 00:00:00","24462.894","6.867","8.933","218.52","0.262","6.417","0.179","4.371","3.001","73.406","29.956"]
["2025-09-06 00:00:00","24634.176","6.889","9.281","228.63","0.095","2.331","0.18","4.424","4.538","111.784","30.065"]
["2025-09-07 00:00:00","24190.238","6.933","9.649","233.402","0.161","3.889","0.184","4.444","4.395","106.322","29.901"]
["2025-09-08 00:00:00","24553.242","7.066","10.778","264.634","0.041","1.014","0.186","4.566","3.103","76.177","29.008"]
["2025-09-09 00:00:00","25264.533","7.244","9.81","247.834","0.046","1.167","0.175","4.408","2.046","51.686","28.258"]
["2025-09-10 00:00:00","24664.057","7.425","8.992","221.789","0.05","1.237","0.189","4.651","2.977","73.412","28.318"]
["2025-09-11 00:00:00","24268.705","7.363","9.046","219.545","0.053","1.278","0.177","4.3","4.216","102.323","28.667"]
["2025-09-12 00:00:00","24719.838","7.26","10.253","253.447","0.128","3.164","0.192","4.737","4.719","116.644","28.928"]
["2025-09-13 00:00:00","24690.195","7.148","9.688","239.206","0.08","1.975","0.186","4.592","3.278","80.936","29.064"]
["2025-09-14 00:00:00","24252.195","7.006","9.666","234.434","0.195","4.721","0.188","4.559","3.447","83.608","29.259"]
["2025-09-15 00:00:00","23716.44","6.953","8.399","199.193","0.114","2.714","0.179","4.256","3.923","93.043","29.454"]
["2025-09-16 00:00:00","23920.576","7.034","8.963","214.412","0.049","1.166","0.178","4.249","3.047","72.886","29.371"]
["2025-09-17 00:00:00","23832.148","7.049","8.477","202.019","0.184","4.375","0.176","4.204","2.214","52.759","29.143"]
["2025-09-18 00:00:00","23101.852","7.198","8.585","198.318","0.05","1.147","0.177","4.082","3.067","70.846","29.078"]
["2025-09-19 00:00:00","23286.602","7.207","10.54","245.437","0.159","3.7","0.187","4.353","3.2","74.521","29.297"]
["2025-09-20 00:00:00","22750.82","7.107","8.341","189.756","0.1","2.273","0.18","4.093","3.284","74.707","29.297"]
["2025-09-21 00:00:00","23991.162","7.109","7.642","183.346","0.148","3.552","0.185","4.434","3.458","82.95","28.943"]
["2025-09-22 00:00:00","22971.295","7.146","7.059","162.165","0.143","3.276","0.166","3.806","2.22","50.993","28.894"]
["2025-09-23 00:00:00","23449.234","7.182","8.503","199.378","0.028","0.653","0.137","3.214","3.592","84.223","29.009"]
["2025-09-24 00:00:00","22388.394","7.144","9.316","208.576","0.24","5.361","0.185","4.138","3.102","69.447","28.443"]
["2025-09-25 00:00:00","23844.65","7.141","8.402","200.336","0.076","1.812","0.158","3.774","2.464","58.761","27.824"]
["2025-09-26 00:00:00","24488.637","7.162","10.437","255.598","0.215","5.269","0.181","4.422","2.535","62.071","28.073"]
["2025-09-27 00:00:00","24688.742","7.32","13.126","324.055","0.056","1.377","0.169","4.168","2.815","69.508","28.473"]
["2025-09-28 00:00:00","24167.773","7.203","12.786","309.002","0.456","11.018","0.169","4.074","3.5","84.593","28.489"]
["2025-09-29 00:00:00","24041.307","7.097","13.165","316.501","0.04","0.965","0.169","4.059","4.66","112.022","28.59"]
["2025-09-30 00:00:00","24121.539","7.124","12.489","301.262","0.458","11.044","0.18","4.353","4.67","112.644","28.747"]
["平均值","24087.526","7.105","9.529","229.803","0.162","3.910","0.178","4.293","3.323","80.061","29.002"]
["最大值","25264.533","7.425","13.165","324.055","0.538","13.351","0.192","4.737","4.719","116.644","30.065"]
["最小值","22388.394","6.867","7.059","162.165","0.028","0.653","0.137","3.214","2.046","50.993","27.824"]
["排放总量","722625.765","","","6894.097","","117.299","","128.800","","2401.824",""]