{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["企业监测数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"企业监测数据","index":0,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10]]}
["恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202511"]
["监测时间","水流量","pH","COD",null,"氨氮",null,"总磷",null,"总氮",null,"水温"]
[null,"吨","","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","℃"]
["2025-11-01 00:00:00","25171.93","6.558","11.069","278.626","0.055","1.394","0.191","4.808","2.651","66.728","26.789"]
["2025-11-02 00:00:00","24680.537","6.557","10.182","251.29","0.17","4.194","0.187","4.607","2.611","64.436","26.746"]
["2025-11-03 00:00:00","24727.943","6.612","11.275","278.815","0.401","9.907","0.187","4.635","3.461","85.583","26.304"]
["2025-11-04 00:00:00","24583.33","6.569","11.551","283.966","0.187","4.599","0.196","4.829","4.077","100.237","25.648"]
["2025-11-05 00:00:00","22774.346","6.95","11.87","270.335","0.034","0.77","0.188","4.272","4.575","104.187","24.418"]
["2025-11-06 00:00:00","22804.234","6.75","11.497","262.19","0.095","2.155","0.175","3.989","4.247","96.858","25.674"]
["2025-11-07 00:00:00","24459.326","6.633","12.626","308.823","0.255","6.234","0.202","4.927","4.896","119.763","25.97"]
["2025-11-08 00:00:00","24542.578","7.073","14.349","352.151","0.14","3.423","0.188","4.613","3.116","76.475","26.167"]
["2025-11-09 00:00:00","25194.947","7.446","13.173","331.889","0.179","4.516","0.165","4.166","0.771","19.412","26.459"]
["2025-11-10 00:00:00","25034.844","7.131","12.773","319.763","0.269","6.728","0.187","4.675","2.421","60.616","26.535"]
["2025-11-11 00:00:00","24368.994","6.931","12.467","303.803","0.517","12.597","0.191","4.648","2.471","60.211","26.379"]
["2025-11-12 00:00:00","24485.049","7.186","11.134","272.61","0.068","1.657","0.167","4.077","2.838","69.493","26.095"]
["2025-11-13 00:00:00","24357.277","7.037","11.282","274.797","0.092","2.232","0.188","4.589","3.636","88.56","25.762"]
["2025-11-14 00:00:00","24577.606","7.15","13.113","322.294","0.177","4.343","0.198","4.856","3.884","95.454","25.486"]
["2025-11-15 00:00:00","24407.773","6.966","13.759","335.83","0.126","3.064","0.195","4.751","4.287","104.634","25.567"]
["2025-11-16 00:00:00","24364.691","6.751","13.244","322.697","0.065","1.584","0.19","4.617","4.122","100.42","25.783"]
["2025-11-17 00:00:00","24022.94","6.729","14.189","340.868","0.545","13.087","0.206","4.959","3.97","95.365","25.972"]
["2025-11-18 00:00:00","23770.223","6.774","13.298","316.09","0.047","1.112","0.204","4.849","4.505","107.085","25.443"]
["2025-11-19 00:00:00","23313.684","6.874","12.64","294.684","0.069","1.609","0.208","4.856","5.03","117.273","24.32"]
["2025-11-20 00:00:00","23135.07","6.885","13.252","306.598","0.114","2.631","0.209","4.827","6.141","142.068","23.564"]
["2025-11-21 00:00:00","23143.565","6.985","11.453","265.056","0.253","5.851","0.202","4.685","6.785","157.024","23.242"]
["2025-11-22 00:00:00","23540.914","6.548","8.4","197.752","0.036","0.856","0.226","5.329","5.135","120.893","23.31"]
["2025-11-23 00:00:00","23506.31","6.358","10.286","241.795","0.103","2.415","0.226","5.318","4.287","100.782","23.579"]
["2025-11-24 00:00:00","23462.053","6.37","9.729","228.258","0.352","8.249","0.22","5.159","4.34","101.831","23.954"]
["2025-11-25 00:00:00","23325.826","6.457","9.449","220.411","0.41","9.554","0.229","5.342","4.238","98.862","23.989"]
["2025-11-26 00:00:00","23618.898","6.433","9.084","214.556","0.158","3.731","0.214","5.047","4.394","103.794","23.819"]
["2025-11-27 00:00:00","22961.469","6.55","9.091","208.74","0.155","3.569","0.227","5.216","3.856","88.549","23.381"]
["2025-11-28 00:00:00","23750.795","6.911","10.914","259.226","0.573","13.61","0.231","5.481","4.833","114.79","23.062"]
["2025-11-29 00:00:00","23547.076","6.844","12.084","284.543","0.075","1.766","0.203","4.772","5.712","134.507","22.928"]
["2025-11-30 00:00:00","23560.481","6.822","11.438","269.486","0.108","2.555","0.215","5.053","4.925","116.029","23.179"]
["平均值","23973.157","6.795","11.689","280.598","0.194","4.666","0.201","4.798","4.074","97.064","24.984"]
["最大值","25194.947","7.446","14.349","352.151","0.573","13.610","0.231","5.481","6.785","157.024","26.789"]
["最小值","22774.346","6.358","8.400","197.752","0.034","0.770","0.165","3.989","0.771","19.412","22.928"]
["排放总量","719194.709","","","8417.942","","139.992","","143.952","","2911.919",""]