{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["企业监测数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"企业监测数据","index":0,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10]]}
["恩平市产业转移工业园区污水处理有限公司恩平园区污水厂企业监测数据月报202512"]
["监测时间","水流量","pH","COD",null,"氨氮",null,"总磷",null,"总氮"]
[null,"吨","","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)"]
["2025-12-01 00:00:00","1651.562","6.129","7.315","12.081","1.718","2.837","0.042","0.07","10.866","17.946"]
["2025-12-02 00:00:00","2566.165","6.097","7.292","18.711","2.064","5.296","0.057","0.147","10.407","26.707"]
["2025-12-03 00:00:00","2535.501","6.107","7.162","18.16","1.757","4.456","0.082","0.209","12.155","30.82"]
["2025-12-04 00:00:00","2567.478","6.323","7.652","19.646","1.511","3.881","0.049","0.125","6.038","15.503"]
["2025-12-05 00:00:00","2395.508","6.475","10.671","25.563","1.416","3.392","0.017","0.04","8.102","19.409"]
["2025-12-06 00:00:00","2401.236","6.489","12.963","31.128","1.254","3.011","0.073","0.176","7.012","16.837"]
["2025-12-07 00:00:00","2488.069","6.418","12.42","30.902","1.716","4.268","0.057","0.142","7.458","18.556"]
["2025-12-08 00:00:00","2349.11","6.208","12.401","29.132","1.749","4.107","0.064","0.149","7.366","17.303"]
["2025-12-09 00:00:00","2347.196","6.212","11.981","28.122","1.19","2.793","0.063","0.147","9.675","22.709"]
["2025-12-10 00:00:00","2420.251","6.128","11.719","28.362","1.472","3.562","0.058","0.14","9.45","22.873"]
["2025-12-11 00:00:00","2385.714","6.25","13.563","32.356","1.886","4.5","0.119","0.285","9.237","22.037"]
["2025-12-12 00:00:00","2290.973","6.282","12.854","29.447","1.294","2.965","0.066","0.152","10.56","24.192"]
["2025-12-13 00:00:00","2754.023","6.23","5.463","15.045","0.606","1.67","0.04","0.109","10.245","28.215"]
["2025-12-14 00:00:00","2828.268","6.489","5.896","16.675","0.203","0.575","0.058","0.163","11.202","31.681"]
["2025-12-15 00:00:00","2848.753","6.462","5.867","16.714","0.434","1.236","0.028","0.081","10.691","30.456"]
["2025-12-16 00:00:00","2809.179","6.433","5.962","16.748","0.08","0.223","0.05","0.14","10.531","29.584"]
["2025-12-17 00:00:00","2559.738","6.486","5.543","14.189","0.031","0.08","0.033","0.084","9.736","24.921"]
["2025-12-18 00:00:00","2395.924","6.476","5.675","13.597","0.063","0.151","0.062","0.149","9.909","23.742"]
["2025-12-19 00:00:00","2394.153","6.351","6.141","14.703","0.771","1.845","0.077","0.184","9.706","23.238"]
["2025-12-20 00:00:00","2190.257","6.353","6.978","15.283","1.955","4.281","0.059","0.129","9.72","21.29"]
["2025-12-21 00:00:00","2319.021","6.293","6.763","15.684","0.989","2.293","0.03","0.069","9.838","22.816"]
["2025-12-22 00:00:00","2471.406","6.252","6.559","16.21","0.172","0.426","0.045","0.112","9.595","23.713"]
["2025-12-23 00:00:00","2411.761","6.277","6.947","16.755","0.29","0.699","0.068","0.164","8.406","20.274"]
["2025-12-24 00:00:00","2384.527","6.211","6.866","16.373","0.963","2.297","0.039","0.093","8.072","19.248"]
["2025-12-25 00:00:00","2456.913","6.315","6.681","16.414","1.108","2.722","0.02","0.05","9.305","22.862"]
["2025-12-26 00:00:00","2448.946","6.661","6.64","16.261","0.871","2.132","0.035","0.086","9.634","23.593"]
["2025-12-27 00:00:00","2372.634","6.307","6.412","15.213","0.356","0.844","0.059","0.14","9.567","22.698"]
["2025-12-28 00:00:00","2360.578","6.257","5.927","13.991","0.047","0.112","0.042","0.099","9.477","22.371"]
["2025-12-29 00:00:00","2489.817","6.283","6.479","16.131","0.123","0.306","0.029","0.073","9.482","23.608"]
["2025-12-30 00:00:00","2501.947","6.331","6.553","16.395","0.029","0.073","0.099","0.248","10.224","25.579"]
["2025-12-31 00:00:00","2540.952","6.322","6.569","16.691","0.073","0.185","0.107","0.272","11.139","28.303"]
["平均值","2449.599","6.320","7.997","19.441","0.909","2.168","0.056","0.136","9.510","23.325"]
["最大值","2848.753","6.661","13.563","32.356","2.064","5.296","0.119","0.285","12.155","31.681"]
["最小值","1651.562","6.097","5.463","12.081","0.029","0.073","0.017","0.040","6.038","15.503"]
["排放总量","75937.560","","","602.682","","67.218","","4.227","","723.084"]